Raccordement aux rÉseaux communaux

d’eau potable et eaux usÉes

Le requérant  (nom-prénom)

Filiation   		Domicile

Adresse exacte

……………………………………………..

désire raccorder aux réseaux communaux d’eau potable et d’eaux usées son immeuble

situé à (localité)

nom local   		plan n°		  parcelle n°

Les travaux de génie civil sont confiés à l’entreprise :

Les travaux d’appareillage sont confiés au concessionnaire :

(	Jean-Michel Sarrasin SA

(	Rausis-Tornay SA

(	Daniel Reichenbach SA

Diamètre de la conduite :

- Eau potable    Ac    	   (min. 1'')	PE			(min. 32)

- Eaux usées      	   (min. 12.5 cm)	chambre de visite obligatoire

Aviser impérativement

  - le service des eaux lors du raccordement sur le réseau communal (tél. 027 782 62 77)

  - le chef technique lors du raccordement des eaux usées (tél. 027 782 62 52)

Date probable des travaux de raccordement :

CONDITIONS GÉNÉRALES

- Le plan de situation sur lequel figure le tracé des conduites privées et la position du raccord doit accompagner la demande.

- Si le raccordement s’effectue sur le domaine public, cantonal ou communal, la demande d’un permis de fouille doit être faite.

- Le propriétaire de branchements privés est responsable envers les tiers et la commune des dommages que pourraient causer ceux-ci.

- Dans le domaine public, les conduites privées sont aménagées à bien plaire et la Municipalité peut en imposer le tracé.

- La pose des conduites d’embranchement et les modifications de celles-ci sont effectuées par un des appareilleurs concessionnés de la commune aux frais du propriétaire.

- A l’extérieur du bâtiment les branchements sont posés à une profondeur les mettant à l’abri du gel et les protégeant des fortes sollicitations mécaniques dues au trafic. La hauteur de recouvrement ne doit cependant pas être inférieure à 1m.

- Lorsque plusieurs conduites sont posées dans une fouille commune, la conduite d’eau potable doit se trouver au-dessus de celle de l’égout.

- Les dispositions cantonales et communales d’assainissement urbain sont réservées.

- SÉANCE OBLIGATOIRE, AU MINIMUM UNE SEMAINE AVANT LE DÉBUT 
DES TRAVAUX, AVEC M. FRANçOIS VOUTAZ, CHEF TECHNIQUE COMMUNAL 
(TÉL 027 782 62 52), LE MAÎTRE D'ŒUVRE ET L'ARCHITECTE.

Lieu et date :		Signature du requérant :